Nanning International Convention & Exhibition Center

Technical Facts of Exhibition Halls

| Hall No. | Area (square meters) | Dimensions (meters) | Net Height (meters) | Load Bearing (MT/square meters) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall 1 | 2600 | 51×51 | 10.5 | 1.5 |
| Hall 2 | 8100 | 54×150 | 10.5 | 3.5 |
| Hall 3 | 2600 | 51×51 | 10.5 | 1.5 |
| Hall 4 | 2160 | 45×48 | 12 | 1.5 |
| Hall 5 | 2910 | 54×54 | 12 | 1.5 |
| Hall 6 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 7 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 8 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 9 | 2700 | 54×49 | 12 | 3.5 |
| Hall 10 | 2700 | 54×49 | 12 | 3.5 |
| Hall 11 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 12 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 13 | 3240 | 54×60 | 12 | 3.5 |
| Hall 14 | 2910 | 54×54 | 12 | 1.5 |
| Hall 15 | 216 0 | 45×48 | 12 | 1.5 |
| Square Area | - | - | - | 2.5 |